**附表**

**部分主要指标达标情况**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 | 总例数（城市末梢）份 | 达标数（城市末梢）份 | 达标率 | 达标数（农村末梢）份 | 达标率 |
| 1 | 总大肠菌数 | 27 | 27 | 100% | 34 | 74．0% |
| 2 | 菌落总数 | 27 | 27 | 100% | 43 | 93．4% |
| 3 | 色度 | 27 | 27 | 100% | 46 | 100% |
| 4 | 浑浊度 | 27 | 27 | 100% | 46 | 100% |
| 5 | 肉眼可见物 | 27 | 27 | 100% | 46 | 100% |
| 6 | PH | 27 | 27 | 100% | 46 | 100% |
| 7 | 钠 | 27 | 27 | 100% | 46 | 100% |
| 8 | 总硬度 | 27 | 27 | 100% | 46 | 100% |
| 9 | 耗氧量 | 27 | 27 | 100% | 46 | 100% |
| 10 | 氨氮 | 27 | 27 | 100% | 46 | 100% |
| 11 | 消毒剂指标 | 27 | 27 | 100% | 46 | 100% |